	Plasterm PF

Tubazione flessibile PP
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Tubazione monoparete plastica flessibile Plasterm PF della G.B.D. Spa rispondente alla norma UNI EN 14471 con rispettiva marcatura CE e designazione T120-H1-W-2-O10-LI-E-U. Realizzati in PP con giunzione longitudinale continua per estrusione. Raccordi di collegamento e manicotti con guarnizione di tenuta certificata secondo UNI EN 14241-1. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.
	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]