	Plasterm CB
Coassiale PP-acciaio/alluminio Colore Bianco azzurrato per aspirazione e scarico
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Elementi componibili coassiali per aspirazione e scarico Plasterm CB della G.B.D. Spa rispondenti alla norma UNI EN 14471 con designazione T120-P1-W-1-O00-LI-E-U0. Parete interna in PP e parete esterna in acciaio/alluminio Colore Bianco azzurrato di spessore minimo: diritti e terminale 0,4 mm - Gomiti 1,5 mm - Partenze verticali 1,2 mm. Bicchierature interne con guarnizione di tenuta certificata secondo UNI EN 14241-1. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]