	FLEXOMEGA FO
Tubazione flessibile in acciaio inox con quattro aggraffature
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Tubazione flessibile FLEXOMEGA FO della G.B.D. Spa rispondente alla norma UNI EN 1856-2 con rispettiva marcatura CE e designazione T200-P1-W-V2-L50010-O installato con raccordi FOAW-FODMW-FOACW, T600-N1-D-V2-L50010-G e T600-N1-W-V2-L50010-G. Realizzata in acciaio inox AISI 316 L/Ti di spessore minimo 0,1 mm con quattro aggraffature che evitano la disgiunzione elicoidale durante il taglio e l’intubamento. Raccordi di collegamento e manicotti universali. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]