	Plasterm PC

Coassiale PP-inox per aspirazione e scarico
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Elementi componibili coassiali per aspirazione e scarico Plasterm PC della G.B.D. Spa rispondenti alla norma UNI EN 14471 con designazione T120-H1-W-2-O00-LI-E-U0. Parete interna in PP e parete esterna in acciaio inox 304 di spessore minimo 0,4 mm con finitura 2B antiriflesso. Bicchierature con guarnizioni di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro di colore nero, made in Italy e certificate secondo UNI EN 14241-1. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.
	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]